**Техническое задание**

**1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), цены за единицу товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Ед.изм.** | **Количество (объем)** | **Цена за единицу без учета НДС** | | | **Цена за единицу с учетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| **1. Облучатель-рециркулятор настенный Дезар-801** | шт. | 1 | |  |  | |  |  |

**ИТОГО начальная (максимальная) цена договора: 12 591 руб. 81 коп. (Двенадцать тысяч пятьсот девяносто один) рубль 81 коп.**

**Порядок формирования начальной (максимальная) цена договора:** в стоимость товара включены расходы на перевозку, страхование, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

**2. Требования к товарам**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги** | **Технические характеристики** |
| **Облучатель-рециркулятор настенный Дезар-801 или эквивалент** | Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений III-V категории - Наличие Эффективность обеззараживания не менее\* 95,0 % Производительностьне менее\* 80±8 м3/час Исполнение – настенное Масса не более\* 3,5 кг Напряжение питающей сети 220±10% В Потребляемая мощность 50Вт Звуковая мощность (уровень шума) не более\* 45 дБА Габаритные размеры не более\* 700\*230\*100 мм Источник излучения (бактерицидная ультрафиолетовая лампа) 25 Вт Количество источников излучения 1 шт. Срок службы лампы не менее\* 8000 часов Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения - Наличие Светоэкранирующие перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения - Наличие Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами - Наличие Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли) - Наличие Комплект воздушных сменных фильтров для фильтровального блока: - фильтр воздушный сменный не менее\* 12 шт. - фильтр воздушный угольный сменный не менее\* 1 шт. |

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

**Требования к безопасности товара:**

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

**Требования к упаковке Товара:**

Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

**Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров:**

- копии сертификатов соответствия системы ГОСТ Р или копии деклараций о соответствии (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ);

- копии санитарно-эпидемиологических заключений (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ);

- копии регистрационных удостоверений (при их наличии в соответствии с требованиями законодательства РФ);

- иные документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства РФ.

**Гарантия на товар:** Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы ТОРГ-12.

**Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого  
товара потребностям заказчика:**

В отношении предлагаемого товара должна быть продекларирована страна его происхождения, а также данные документа, подтверждающего страну происхождения товара, при наличии такого документа.

**3. Требования к результатам**

Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям.

**4.****Место, условия и порядок поставки товаров**

Поставка Товара осуществляется на склад Покупателя, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул.Н.Островского, д.35А.

**Срок поставки товара** - в течение 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки, направленной Покупателем посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

**5. Форма, сроки и порядок оплаты**

Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение **60 календарных дней** после принятия Товара Покупателем в полном объеме, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.