## Лист1
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку Офтальмомиотринажера-релаксатора «Визотроник М3» | Приложение № 4 к конкурсной документации к конкурсной документации
№п/п | Характеристика или эквивалент | Значение
1 | тип тренажера | Персональный настольный
2 | Напряжение питания | 220 В + 10% переменного тока, 50 Гц
3 | Условаия окружающей среды:
3.1 | 10…35 | + (10…35)С
3.2 | - относительная влажность | до 80%
4 | Габаритные размеры, не более | 650-430-310 мм
5 | Масса, не более | 12 кг
6 | Потребляемая мощность, не более | 60 В А
7 | Количество пар линз | 20
8 | Характеристика светодиодов:
| красный | 628±10 мм
| зеленый | 525±10 мм
| синий | 470±10 мм
9 | Высота окуляров относительно основания
| нижнее положение, не более | 350 мм
| верхнее положение, не менее | 460 мм
10 | Высота подставки для подбородка относительно окуляров
| нижнее положение, не менее | 130 мм
| верхнее положение, не менее | 460 мм
11 | Расстояние между окулярами
| минимальное расстояние, не более | 52 мм
| максимальное расстояние, не менее | 82 мм