## Лист1
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку Видеогастроскопа | Приложение № 4 к конкурсной документации к конкурсной документации
№п/п | Характеристика или эквивалент | Значение
Общие условия
1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие
2 | Декларация о соответствии | Наличие
3 | Гарантия на оборудование | Не менее 24 месяцев
4 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие
5 | Год выпуска | не ранее 2018
6 | Наладка и ввод в эксплуатацию | Наличие
7 | Проведение эндоскопических исследований у взрослых и детей | Наличие
Видеогастроскоп
1 | Видеогастроскоп предназначен для выполнения эндоскопических процедур в пределах пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | Наличие
2 | Встроенная цветная ПЗС матрица в дистальном конце | Наличие
3 | Направление обзора | прямое
4 | Угол поля зрения в обычном режиме, град, не менее | 140
5 | Глубина резкости в обычном режиме (диапазон), мм | 3-100
6 | Диаметр дистального конца, мм, не более | 9.8
7 | Диаметр рабочей части, мм, не более | 9.8
8 | Диаметр инструментального канала, мм, не менее | 2.8
9 | Углы изгиба дистального конца, верх/вниз/влево/вправо, град, не менее | 210/90/100/100
10 | Длина рабочей части, мм, не менее | 1050
11 | Общая длина, мм, не более | 1400
12 | Специальный разъем (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием | Наличие
13 | Программируемые кнопки на рукоятке видеоэндоскопа для дистанционного управления, не менее 3 шт. | Наличие
Комплектация
1 | Биопсионные щипцы с овальными браншами, в металлическом тубусе, без иглы, шт, не менее | 2
2 | Щетка для очистки инструментального канала, шт, не менее | 2
3 | Клапан на биопсийный канал, шт, не менее | 5
4 | Клапан подачи воды/воздуха, шт, не менее | 1
5 | Аспирационный клапан, шт, не мнее | 1
6 | Заглушка для каналов многоразовая, шт, не менее | 1
7 | Емкость для воды, шт, не мнее | 1
8 | Тестер герметичности, шт, не мнее | 1
9 | Крышка для герметизации эндоскопа при полном погружении в раствор во время обработки, шт, не мнее | 1
10 | Адаптер очистки канала, шт, не мнее | 1
11 | Ирригатор каналов, шт, не мнее | 1
12 | Чемодан для транспортировки, шт, не менее | 1
Дополнительные условия
1 | Совместимость с видеопроцессором медицинским для эндоскопии «VME» производства компании SHANGHAI AOHUA PHOTOELECTRICITY ENDOSCOPE CO., LTD, Китай), имеющимся и используемым Заказчиком, без применения дополнительных переходных устройств | Наличие