Приложение №6 к извещению о закупке №21128000280 от «14» мая 2021 года.

**Техническое задание**

**1. Общие требования:**

1.1 Качество товара должно соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2 Остаточный срок годности товара на день его поставки в адрес Заказчика должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Технические характеристики** |
| **1** | **Универсальный психодиагностический комплекс** | Cоздан на основе научных разработок в области компьютерной психодиагностики и позволяет провести: - Первичный профессиональный психофизиологический отбор, - Периодические психофизиологические обследования, - Динамический контроль функционального состояния (работоспособности), - Расширенные психофизиологические обследования, - Определение личностных особенностей персонала, - Оценку психологического климата в коллективе, - Оценку уровня совместимости работников при совместной деятельности, - Развитие профессионально важных психофизиологических качеств. Программное обеспечение комплекса: Набор верифицированных методик для определения уровня психофизиологических качеств. Набор психофизиологических методик и личностных тестов для проведения углублённого тестирования, профотбора, динамического контроля, совместимости, оценки климата в коллективе, Программный психофизиологический тренажёр ТА-2, который позволяет повышать уровень психофизиологических качеств или развивать другие качества, компенсирующие недостаток этих качеств. Состав комплекса: - измерительный пульт с датчиками: напряжение электропитания 5В, потребляемая мощность, не более 1Вт, габаритные размеры, не более 230\*220\*65мм масса, неболее 0,5 кг Диапазон измерения электрического сопротивления кожи: от 20 кОм до 10 МОм - программное обеспечение (компакт-диск) - ключ защиты Hasp. |