**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу безучета НДС | Цена за единицу сучетом НДС | Цена за ед. товарас учетом НДС | Сумма с учетом НДС  |
| 1 | Тест-полоска qLabs® Coag Panel 2 Test Strip для определения показателей АЧТВ-ПТВ в цельной крови 12 шт/упаковка. | упак | 23 | 16 016,67 | 16 016,67 | 16 016,67 | 368 383,41 |
| 2 | ТироидИФА-атТПО | упак | 1 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7500,00 |
| 3 | Лента регистрационная | шт | 17 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1700,00 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** |  |  | - |  |  | **377 583,41** |
| **Порядок формирования начальной****(максимальной) цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |

**2. Требования к товарам.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара** | **Техническое задание** |
|
| 1 | Тест-полоска qLabs® Coag Panel 2 Test Strip для определения показателей АЧТВ-ПТВ в цельной крови 12 шт/упаковка. | Метод определения ЭлектрохимическийТип пробы КапиллярнаяМинимальный объем пробы Не менее 10 мклКоличественное определение:Одновременное количественное определение протромбинового времени (ПТВ), международного нормализированного отношения (МНО), активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на аппарате экспресс-коагулометр КуЛабс Электрометр ПлюсДиапазон измерения:Диапазон измерения ПТВ 5-90Диапазон измерения MHO 0,5-7,5Диапазон измерения АЧТВ 20-240Индивидуально упакованная тест-полоска в герметичное влагостойкое фольгированное саше с осушителемКоличество тестов в упаковке:Тест-полоски qLabs Coag Panel 2 Test Strip для определения показателей ПТВ/МНО/АЧТВ в цельной крови (12 шт./уп.)Возможность хранения тест-полосок при комнатной температуре |
| 2 | ТироидИФА-атТПО  | Набор реагентов для количественного иммуноферментного определения аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека.Набор рассчитан на проведение не менее 96 определений.Метод анализа - двухстадийный «сэндвич».Время внесения калибровочных проб, контрольной сыворотки и исследуемых образцов не менее 15 мин.Количество анализируемой сыворотки не более 10 мкл.Термостатируемое шейкирование + 37 для обеспечения точности результатов.Продолжительность основной инкубации (без ТМБ) не более 60 (30+30) мин.Диапазон определения концентраций не уже 0-500 Ед/мл, чувств. не более 4 Ед/мл.Все реагенты жидкие, готовые к применению не требующие дополнительных разведений, кроме концентрата промывочного буфера.Конъюгат – 1фл. 16 мл.Аналитический буфер – 1фл. 14 мл.Калибраторы 6 фл. по 0,5 мл (0; 25; 50; 100; 250; 500) Ед/мл.Калибраторы аттестованы международно-признанному референсному стандарту АТ к ТПО человека NIBSC 66/387.Контрольная сыворотка — 1 фл. 0,5 мл;Аналитический буфер - 1фл. 14 мл;Раствор для разведения образцов — 1 фл. 50 мл;Промывочный буфер концентрированный не менее 3 фл. 14 мл, рабочий раствор храниться не менее 5 суток при комнатной температуре.Промывочный буфер при разведении не должен образовывать кристаллы.Тетраметилбензидин готовый, однокомпонентный 1 фл. 14 мл.Стоп-реагент - 1 Н соляная кислота - 1фл. 14 мл. |
| 3 | Лента регистрационная | Бумажная с тепловой записью в рулонах, 57 мм\*10м, вт.12мм. |

|  |
| --- |
|  **3. Требования к результатам:** Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| **4. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул. Н.Островского д.35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара партиями по заявкам Покупателя. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с момента получения заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 80 %, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата партии Товара производится Покупателем в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: сертификат и /или декларацию соответствия, инструкция на русском языке. |