**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** | | | | | | | | |
|  | Наименование товара | | Ед. изм. | Кол-во | Цена за  единицу без  учета НДС | Цена за  единицу с  учетом НДС | Цена за ед. товара  с учетом НДС | Сумма с учетом НДС |
| 1 | Проявитель | | шт. | 8 | 1153,6 | 1153,6 | 1153,6 | 9228,8 |
| 2 | Фиксаж | | шт. | 8 | 1079,44 | 1079,44 | 1079,44 | 8635,52 |
| 3 | Пленка стоматологическая | | уп. | 15 | 2937,56 | 2937,56 | 2937,56 | 44063,4 |
| 4 | Лента диаграммная | | уп. | 300 | 220,42 | 220,42 | 220,42 | 66126 |
| 5 | Аспиратор | | шт. | 100 | 817,33 | 817,33 | 817,33 | 81 733,00 |
| 6 | Стетоскоп | | шт. | 3 | 1 538,00 | 1 538,00 | 1 538,00 | 4 614,00 |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | | |  |  | - | - | - | **214 400,72** |
| **Порядок формирования начальной**  **(максимальной) цены договора** | | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к товарам** | | |
| **№** | **Наименование товара** | **Технические характеристики товара** |
|
| 1 | Проявитель | Объем рабочего раствора: 15 л.  Назначение: проявка всех медицинских рентгенографических и флюорографических пленок;  Тип растворителя: обычная водопроводная вода;  Срок хранения готового раствора проявителя: 1 месяц;  Расход проявителя: 1 литр раствора на 2 м2 пленки;  Время обработки проявителем при температуре +23°С: 3-4 минуты;  Температура хранения сухого порошка: от -40°С до +50°С  Срок хранения сухого порошка: 2 года |
| 2 | Фиксаж | Объем рабочего раствора: 15 л.  Назначение: фиксация изображения на всех медицинских рентгенографических и флюорографических пленках;  Тип растворителя: обычная водопроводная вода;  Срок хранения готового раствора фиксажа: 1 месяц;  Расход фиксажа: 1 литр раствора на 2 м2 пленки;  Время обработки фиксажом при температуре +23°С: 3-4 минуты;  Температура хранения сухого порошка: от -40°С до +50°С;  Срок хранения сухого порошка: 2 года; |
| 3 | Пленка стоматологическая | Зеленочувствительная, адаптирована к аппаратуре на средне-жесткой основе, представляет собой двусторонне эмульсированный фотографический материал, сенсибилизированный в зеленой части спектра. Синяя полиэтилентерефталатная основа прокрашена в массе с оптической плотностью прокраски D основы = 0,165 и толщиной не менее 0,175мм обеспечивает высокую степень прозрачности и яркости радиографических снимков. Эмульсионный, защитный и вспомогательный слои обеспечены противоореольной и антистатической защитой. Чувствительность с экранами 1500-1900 обр.р. Градиент контрастности 2,5-2,9 при ручной и машинной обработке. Разрешение не менее 6 пар линий /мм. Неравномерность почернения 0.02 – 0.06.  Размер 30,5 х 40,5мм.  Упаковка: 100 листов. |
| 4 | Лента диаграммная | Складывающиеся для медицинских регистрирующих приборов с нанесением диаграммной сетки с фотометрической меткой (120\*100\*200) |
| 5 | Аспиратор АВМ «Вектор» или эквивалент | Аспиратор вакуумный мануальный состоит из шприца с фиксатором положения поршня объемом не менее 10 мл., канюли длиной не более 170 мм диаметром рабочей части не более 3 мм. На дистальном конце канюли боковое отверстие выполнено в виде скребка, на противоположном конце канюли имеется отверстие клапана. Длина устройства в сборе не более 280 мм. Изделие одноразовое, стерильное. |
| 6 | Стетоскоп Раппапорта B.Well WS-3 или эквивалент | Длина трубок, мм 580  Толщина стенок трубок, мм 2  Диаметр мембраны, мм 38  Вес, не более, кг 0,262  Тип универсальный  Головка с большой и малой диафрагмой  Материал головки цинк  Материал ушных дужек хромированные  Ушные оливы мягкие, эргономичной конической формы  Материал ушных олив ПВХ  Комплектация:  Трубки соединительные для стетоскопа (две отдельные, с толстыми стенками и металлическими зажимами) — 2 шт.  Головка для стетоскопа (с большой и малой диафрагмой) — 1 шт.  Сменные воронки — 3 шт.  Трубка бинауральная — 1 шт.  Насадки для ушей (ушные оливы) — 3 шт.  Мембраны (2 больших и 2 малых) — 4 шт. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Требования к результатам:**  Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. | |
| **4. Место, условия и сроки.** | |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Воркута, ул. Матвеева, 37А.  Республика Коми, город Печора, ул.Н.Островского, 35А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.  Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».  Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70 %, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами. |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты** | |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** | |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. | |