ИЗВЕЩЕНИЕ № 22128000190 от 27.05.2022г.

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Выполнение работ по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений

| Наименование Заказчика | Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Печора» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Печора»). |
| --- | --- |
| Место нахождения заказчика | 169609, Республика Коми, город Печора, улица Н.Островского 35А |
| Почтовый адрес заказчика | 169609, Республика Коми, город Печора, улица Н.Островского 35А |
| Обеспечение заявок | не предусмотрено |
| Обеспечение исполнения договора | не предусмотрено |
| Требования к закупочной процедуре | Процедура закупки проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 5 марта 2021 г. ЦДЗ-18, размещенного на сайте заказчика http://www.nuzpechora.ru/ (раздел «Закупки»). |
| Право отказа от проведения процедуры | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки в порядке, установленном разделом 21 Положения о закупке товаров работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» от 5 марта 2021 г. ЦДЗ-18, размещенного на сайте заказчика http://www.nuzpechora.ru/ и установленные сроки для отказа. |
| Разъяснение котировочной документации | Участник закупки вправе направить заказчику письменный запрос на разъяснение котировочной документации не позднее, чем за 2 рабочих дня до окончания срока подачи заявок. Запрос оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик обязан ответить на запрос в течение 2 дней со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи котировочных заявок. Заказчик представляет разъяснения котировочной документации путем размещения на официальном сайте http://www.nuzpechora.ru/. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в настоящем пункте, не подлежит рассмотрению |
| Контактное лицо | inspektorchuz@yandex.ru (специалист по закупкам) nuzpechoraur@yandex.ru (ведущий юрисконсульт) Номер телефона: 8 (82142) 7-90-20 |
| Способ закупки | запрос котировок |
| Предмет котировки | Выполнение работ по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений |
| Источник финансирования | собственные средства ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Печора». |
| Начальная (максимальная) цена договора | 426 713 (Четыреста двадцать шесть тысяч семьсот тринадцать) рублей 00 копейки. |
| Место выполнения работ | Республика Коми, г. Воркута, ул. Матвеева, д.37А; Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.35А. |
| Срок выполнения работ | Окончание выполнения работ – до 15 июля 2022г. |
| Порядок формирования цены договора | В стоимость работ включены: компенсация издержек Подрядчика (накладные и плановые расходы, транспортные расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи). В стоимость работ включена стоимость транспортировки оборудования к месту расположения Подрядчика, в случае необходимости, а также иных затрат, издержек и расходов Подрядчика, в том числе сопутствующих, связанных с выполнением обязательств по Договору. |
| Срок и порядок оплаты | Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных работ. |
| Дата и время начала срока подачи заявок | с «27» мая 2022 года с момента размещения извещения о проведении запроса котировок. |
| Дата и время окончания срока подачи заявок | «03» июня 2022 года, до 13 часов 00 минут по местному времени Заказчика. |
| Место подачи заявок | В бумажном виде: 169609, Республика Коми, город Печора, улица Н.Островского, 35А (приемная). |
| Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки | «03» июня 2022 г. в 14 часов 00 минут по местному времени заказчика По адресу 169609, Республика Коми, город Печора, улица Н.Островского, 35А, кабинет главного врача. В случае, если согласно Положению, для осуществления закупки требуется получение согласования ЦДЗ – филиала ОАО «РЖД», то подведение итогов запроса котировок осуществляется в срок не позднее двух дней с момента получения соответствующего согласования. |
| Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Комиссия рассматривает котировочные заявки на предмет соответствия их требованиям, указанным в запросе котировок, и сопоставляет предложения по цене договора (цене лота). Лучшей признается котировочная заявка, которая отвечает всем требованиям, установленным в запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену работ. При наличии нескольких равнозначных котировочных заявок лучшей признается та, которая поступила раньше. |
| Требования, предъявляемые к участникам запроса котировок | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора; 2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки − физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии). |
| Перечень документов, представляемых участниками закупки в составе заявки для подтверждения их соответствия установленным требованиям | 1) в составе котировочной заявки должны быть представлены: а) наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров); б) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты; в) идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); г) согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок; д) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей); е) документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям (учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений; свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; Выписка из ЕГРЮЛ, выданная регистрирующим органом не ранее чем за 30 дней до предоставления документов); ж) документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям (Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларации соответствия на предлагаемый товар, услугу и другие соответствующие информационные справки (при поставке каждой партии товара); Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации; з) Анкета участника размещения заказа; и) Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента); к) Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации; л) Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов; 2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в Извещении о закупке. На конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки. 3) в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными. 4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются. 5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок. 6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям. 7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки. 8) документы, представленные в составе каждого конверта, обязательно должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника. 9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы. 10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок |
| Конкурсная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки в случае | 1) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным в запросе котировок цен; 2) превышения в котировочной заявке предельной (максимальной) цены товаров, услуг, установленной в запросе котировок цен; 3) отказа от проведения запроса котировок; 4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования Заказчика). 5) непредставления необходимых документов (в том числе заверенной надлежащим образом информации о регистрационных удостоверениях, сертификатах и декларациях соответствия, информационных справок), указанных в котировочной заявке; 6) отсутствие описания (технических характеристик) на предлагаемые услуги в котировочной заявке Участника, в связи с чем возникает ситуация о невозможности оценки котировочных заявок с Техническим заданием Извещения о проведении запроса котировок цен. Одновременно с рассмотрением котировочных заявок Комиссия проводит их оценку. К оценке допускаются лишь те заявки, которые соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. Победителем в проведении запроса котировок, признается участник закупки, подавший котировочную заявку, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников закупки. Отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от заключения договора с победителем закупки осуществляется в любой момент до заключения договора, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в котировочной документации, при условии их установления в котировочной документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок, который размещается на официальном сайте ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Печора» не позднее 2-х рабочих дней с даты его подписания. |
| Право отказа от проведения процедуры | Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки. Документ, содержащий сведения об отказе от проведения закупки, размещается на сайте ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Печора» не позднее 3-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки. |
| Рассмотрение и оценка котировочных заявок | По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен для подписания проект договора. |
| Срок заключения договора | Победитель запроса котировок должен подписать договор, а также зарегистрироваться в автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента опубликования протокола рассмотрения, оценки и подведения итогов Котировочных заявок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора. |

Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ    ЗАЯВКА

на право заключения договора на выполнение работ по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений

Кому: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» города Печора» (ЧУЗ  «РЖД-Медицина» г. Печора»)

Адрес: 169609, Республика Коми, город Печора, улица Н.Островского 35А

Номер телефона: 8 (82142) 2-25-68,

Номер факса: 8 (82142) 2-25-68.

Уважаемые господа!

Мы, 	____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН,  место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты участника размещения заказа)

в лице _________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. - полностью)

действующего на основании __________________ (Устава, доверенности), на основании Вашей документации о проведении запроса котировок № _____  от «__» _________ 2022г. предлагаем Выполнить работы по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений

Место выполнения работ:

Республика Коми, г. Воркута, ул. Матвеева, д.37А;

Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.35А.

Стоимость работ составляет:

_________________(__________________________) рублей ______ копеек.

В стоимость работ включены: компенсация издержек Подрядчика (стоимость работ,  накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи).

В стоимость работ включена стоимость транспортировки оборудования к месту расположения Подрядчика, в случае необходимости, а также иных  затрат, издержек и расходов Подрядчика, в том числе сопутствующих, связанных с выполнением обязательств по Договору.

Стоимость работ и порядок оплаты:

Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 60 (шестьдесят) календарных  дней  с даты  подписания Сторонами акта выполненных работ.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно:

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за 30 дней до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Анкета участника размещения заказа;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

- Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларации соответствия на предлагаемый товар, работу, услугу и другие соответствующие информационные справки (при поставке каждой партии товара).

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении _________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

- не проводится  ликвидация Участника закупки –     юридического лица и отсутствуют решения арбитражного суда о признании Участника          закупки  - юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом)  и об открытии конкурсного производства,

- не проводится приостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке,

Настоящей заявкой подтверждаем, что у __________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

- отсутствуют  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах),

- у руководителя, главного бухгалтера и членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица − участника закупки отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации,

- имеются  исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты,

- между участником закупки и заказчиком процедуры закупки отсутствует конфликт интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- Участник закупки соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор и регистрации в систему «Электронный ордер»  в соответствии с требованиями Извещения и условиями наших предложений, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента опубликования протокола рассмотрения, оценки и подведения итогов Котировочных заявок.

Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

________________________              ______________________         _______________________

(должность подписавшего)                                  (подпись)                        (фамилия, инициалы)

Приложение № 2

к Котировочной документации

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)      ____________________		                                                                                    		      	                                                                                    (подпись)

Главный бухгалтер		___________________

(подпись)

М.П.

Директор 		              ___________________	            ____________________________.

(должность подписавшего 	                                       (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица)

Приложение № 3

к котировочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений

1. Заказчик: ЧУЗ «РЖД-Медицина»  г. Печора».

2. Основание выполнения работ: в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 13.

3. Место выполнения работ:

Республика Коми, г. Воркута, ул. Матвеева, д.37А;

Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.35А.

4.Объем выполняемых работ:

| № п/п | Адрес расположения объекта | Площадь, м2 | Наименование услуг | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание поликлиники – Республика Коми, г. Воркута, ул. Матвеева, д.37А | 1338,8 | Выполнение работ по проведению огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений. | Обработка огнезащитным составом, представляющим собой водный раствор антипиренов, предназначенный для внешней и глубокой пропитки древесины и материалов на её основе с целью снижения горючести конструкций чердачных помещений. |
| 2. | Здание поликлиники – Республика Коми, г. Печора, ул. Н.Островского, д.35А. | 691,10 |  |  |

- Требования к выполнению работ:

  - Деревянные конструкции чердачных помещений должны быть обработаны огнезащитным составом со сроком действия обработки не менее 3 лет, с составлением по окончании работ протоколов проведения огнезащитной обработки.

  - Перед огнезащитной обработкой необходимо зачистить обрабатываемые поверхности от пыли и грязи. Деревянные поверхности, ранее обработанные пропиточным составом, так же битумные и масляные пятна, тщательно очистить.

  - При  высаливании огнезащитных составов после обработки поверхностей необходимо очистить и произвести повторную огнезащитную обработку.

  - Все материалы, необходимые для выполнения работ, приобретаются Подрядчиком и доставляются на объект самостоятельно. Огнезащита деревянных конструкций должна обеспечиваться огнезащитным составом (ОЗС) 1 группа огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ.

Используемые средства огнезащиты должны иметь:

- сертификат пожарной безопасности;

- сертификат соответствия;

- гигиенический сертификат;

- паспорт качества производителя;

- техническую документацию по применению и эксплуатации.

Документы, подтверждающие качество приобретенных (ОЗС), должны быть предоставлены Заказчику перед началом выполнения соответствующих видов работ. Огнезащитные составы, применяемые в закрытых помещениях зданий и сооружений, не должны быть токсичными (при нанесении) содержать органические растворители и соответствовать условиям эксплуатации объекта (температура, влажность, присутствие агрессивных сред).

Срок эксплуатации огнезащитного покрытия должен быть указан в документации завода-изготовителя. Использование материалов бывших в употреблении запрещено. Подрядчик обеспечивает складирование и хранение материалов и изделий в соответствии с требованиями стандартов и ТУ на эти материалы и изделия. Огнезащитный состав должен иметь срок хранения до начала выполнения работ не более 12 месяцев. Огнезащитный состав должен быть упакован в тару с соответствующей маркировкой, не допускающую утраты огнезащитных свойств в течение всего срока годности, при соблюдении условий хранения и транспортирования.

5.5. При попадании огнезащитного состава на электроаппаратуру Заказчика Подрядчик проводит ремонт электроаппаратуры за свой счет.

5.6.  Работы выполняются в целях обеспечения пожарной безопасности и предотвращения беспрепятственного развития пожара в случае его возникновения объектах предусмотренных п.2 настоящего технического задания в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

5.7.  Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями законодательства и нормативно-технической документации в данной сфере работ, в том числе:

- Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ),

- Федеральным законом от 30.12.2009 г № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ».

5.8.  Используемые составы и вещества, обеспечивающие I группу огнезащитной эффективности с антисептическими свойствами, должны соответствовать требованиям норм и правил пожарной безопасности: ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Метод испытания на огнестойкость. Общие требования»; НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», Н	ПБ 232-96 «Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)», техническим условиям и другим нормам и правилам, установленным законодательством РФ. Используемые составы и вещества должны быть новыми, ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы установленные законодательством, в том числе удостоверяющее их происхождение, качество и безопасность.

5.9. Контроль качества огнезащитной обработки древесины осуществляется в соответствии с п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009.

6.  Подрядчик должен:

6.1.  Подрядчик обязан осуществлять оказание услуг в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: 	нормативно-техническими документами, соблюдение правил которых необходимо для безопасного проведения работ.  Исполнитель несет персональную ответственность за безопасное оказание услуг с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие выполняемой работе применяемых им средств механизации. Подрядчик обеспечивает безопасность, оказываемых услуг для окружающей природной среды: предотвращать потери природных ресурсов, попадание вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу.

6.2.  Подрядчик обеспечивает безопасность оказываемых услуг для окружающей природной среды, при этом обязан:

- Поддерживать чистоту и порядок на рабочих местах, в служебно-производственных помещениях; соблюдать санитарно-гигиенические нормы; мусор убирается в специальные контейнеры на отведенных для этой цели местах; предотвращать потери природных ресурсов, попадание вредных выбросов в почву, водоемы и атмосферу.

– На рабочем месте должна быть обеспечена достаточная освещенность, соответствующая характеру выполняемых работ.

– Не допускается изменять предусмотренные нарядом меры по подготовке рабочих мест. При возникновении сомнения в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и в возможности безопасного оказания услуги эта подготовка должна быть прекращена, а намечаемая работа отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности.

- Допускать к оказанию услуг только аттестованных специалистов, ответственных за оказание услуг, а также лиц, прошедших подготовку и аттестацию, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и по требованию Заказчика (письменному или устному) предоставить документы, подтверждающие аттестацию и квалификацию этих лиц.

- Допускать к выполнению работ только работников, имеющих удостоверения, подтверждающих право к работам на высоте в соответствии с приказом от 16 ноября 2020 года N 782н Министерства труда и социальной защиты РФ.

6.3. Оборудование и инструменты, используемые для оказания услуг должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них. Все оборудование, необходимое для оказания услуг приобретается Подрядчиком и доставляется на объект самостоятельно. Доставку персонала, машин и механизмов к месту оказания услуг и обратно осуществляет Исполнитель.

- Срок выполнения работ:

Окончание выполнения работ – до 15 июля 2022г.

8.  Порядок сдачи и приемки результатов выполненных работ:

По окончании оказания услуг Подрядчик должен предоставить Заказчику:

- акт об оказании услуг в 2-х экземплярах;

- счёт на оплату и счет-фуктуру в 1-м экземпляре (в зависимости от применяемой Подрядчиком системы налогообложения).

- протоколы проведения огнезащитной обработки.

9. Условия выполнения работ:

- выполнение работ осуществляется на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Приложение № 4

к котировочной документации

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____

от «___» _________ 2022 г.

Настоящим ____________ «_______» подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____ от «___» _________ 2022 г., а именно требованиям:

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2. Непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Руководитель __________________________________________________________ Ф.И.О.

М.п.