**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |
| --- |
| **1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора** |
|  | **Наименование товара****Технические характеристики товара****(или эквивалент в соответствии с техническими характеристиками)** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за****единицу без****учета НДС** | **Цена за****единицу с****учетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| 1 | Диски 1.733(10) шлифовальные для окончательного шлифования с металлической втулкой (d=10мм) 40 шт | упак | 2 | 229,13 | 229,13 | 458,25 | **458,25** |
| 2 | Диски 1.734(10) шлифовальные для полирования с металлической втулкой (d=10мм) 40 шт | упак | 2 | 229,13 | 229,13 | 458,25 | **458,25** |
| 3 | Шприц эндодонтический "ДС Полир" 3мл для промывания каналов со сменной иглой,одноразовый, 100шт | шт | 1 | 1985,75 | 1985,75 | 1 985,75 | **1 985,75** |
| 4 | Наконечник турбинный стоматологический с фрикционным патроном НСТф-300-"ТМ" М4 | шт | 3 | 1629,33 | 1629,33 | 4 888,00 | **4 888,00** |
| 5 | Наконечник угловой для микромоторов НУПМ-40 с поворотной защелкой | шт | 2 | 3156,67 | 3156,67 | 6 313,33 | **6 313,33** |
| 6 | Штопфер-гладилка №3 | шт | 10 | 73,32 | 73,32 | 733,20 | **733,20** |
| 7 | Гуттаперча № 15-40 (120 шт) | упак | 2 | 407,33 | 407,33 | 814,67 | **814,67** |
| 8 | Носик пустера пистолета вода-воздух | шт | 15 | 305,50 | 305,50 | 4 582,50 | **4 582,50** |
| 9 | Зеркало без увеличения 22мм №4, 1шт. | шт | 15 | 28,51 | 28,51 | 427,70 | **427,70** |
| 10 | Боры ТВС НУ 11-021-8 (500.205.001.006.021) (5шт) шарик | упак | 3 | 218,94 | 218,94 | 656,83 | **656,83** |
| 11 | Боры ТВС НУ 11-023-8 (500.205.001.006.023) (5шт) шарик | шт | 3 | 218,94 | 218,94 | 656,83 | **656,83** |
| 12 | Головка алмазная 316.001.524.025 д/турбинного наконечника, сферическая (круглая) 1шт | шт | 15 | 33,61 | 33,61 | 504,10 | **504,10** |
| 13 | Головка алмазная 316.001.524.014 д/турбинного наконечника, сферическая (круглая) 1шт (866.316.001.000.014) | шт | 15 | 33,61 | 33,61 | 504,10 | **504,10** |
| 14 | Головка алмазная 316.001.524.012 д/турбинного наконечника, сферическая (круглая) 1шт (866.316.001.000.012) | шт | 15 | 33,61 | 33,61 | 504,10 | **504,10** |
| 15 | Головка алмазная 316.001.524.010 д/турбинного наконечника, сферическая (круглая) 1шт | шт | 15 | 33,61 | 33,61 | 504,10 | **504,10** |
| 16 | Головка алмазная 316.001.524.018 д/турбинного наконечника, сферическая (круглая) 1шт | шт | 15 | 33,61 | 33,61 | 504,10 | **504,10** |
| 17 | Головка алмазная 315.001.524.014 д/турбинного наконечника, сферическая (круглая) 1шт (866.315.001.000.014) | шт | 15 | 33,61 | 33,61 | 504,10 | **504,10** |
| 18 | Головка алмазная 315.001.524.018 д/турбинного наконечника, сферическая (круглая) 1шт | шт | 15 | 33,61 | 33,61 | 504,10 | **504,10** |
| 19 | Головка алмазная 315.697.524.018 д/турбинного наконечника, сферическая длинная (хирургическая) 1шт (866.315.697.000.018) | шт | 15 | 33,61 | 33,61 | 504,10 | **504,10** |
| 20 | Головка алмазная 315.697.524.014 д/турбинного наконечника, сферическая длинная (хирургическая) 1шт | шт | 15 | 33,61 | 33,61 | 504,10 | **504,10** |
| 21 | Головка алмазная 314.165.514.009 д/турбинного наконечника, конусная, заостренная тонкая 1шт (856.314.164.080.009) | шт | 15 | 33,61 | 33,61 | 504,10 | **504,10** |
| 22 | Головка алмазная 314.173.524.012 д/турбинного наконечника, конусная (усеченная конусная) 1шт | шт | 15 | 33,61 | 33,61 | 504,10 | **504,10** |
| 23 | Головка алмазная 314.198.524.014 д/турбинного наконечника, конусная,куполообразный (полусферический) конец 1шт | шт | 15 | 33,61 | 33,61 | 504,10 | **504,10** |
| 24 | Головка алмазная 314.243.524.016 д/турбинного наконечника, пламя,стандартная 1шт (866.314.243.080.016) | шт | 15 | 33,61 | 33,61 | 504,10 | **504,10** |
| **ИТОГО начальная (максимальная) цена** | **28529,20** |
| **Порядок формирования начальной****(максимальной) цены договора** | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |
| **2. Требования к результатам:**Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |
| **3. Место, условия и сроки.** |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Воркута, ул.Матвеева, 37А. |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: регистрационное удостоверение, сертификат, декларацию соответствия, инструкцию на русском языке и/или другие документы предусмотренные законом или иными правовыми актами. |
| Сроки поставки.Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 15 (пятнадцать) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявка направляется в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 70 %, от срока годности указанного производителем. Товар с меньшим сроком годности считается некачественным и подлежит замене, если поставка Товара с меньшим сроком годности не была дополнительно согласована Сторонами. |
| **4. Форма, сроки и порядок оплаты** |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней после принятия Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) (с указанием номера, даты, предмета Договора, адреса поставки Товара). |
| **5. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.** |
| Одновременно с передачей Товара, Поставщик обязан передать Покупателю сертификаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на конкретный вид товара, надлежащим образом заверенные копии регистрационных удостоверений на медицинские изделия со всеми приложениями (в случае если поставляемый товар является медицинским изделием), надлежащим образом заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия), надлежащим образом заверенные копии свидетельств о государственной регистрации на товар (при наличии), инструкции по применению товара и иную необходимую документацию. Указанные документы должны быть оформлены в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |