|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Техническое задание** | | | | | | |
| **1. Наименование закупаемых услуг, их количество, цены за единицу услуги и начальная (максимальная) цена договора.** | | | | | | |
| **Наименование услуги** | **Ед.изм.** | **Количество (объем)** | **Цена за единицу без учета НДС** | **Цена за единицу с учетом НДС** | **Всего без учета НДС** | **Всего с учетом НДС** |
| *Оказание услуг по проведению индивидуального дозиметрического контроля персонала группы "А"* | *Шт.* | *4* | *1560,96* | *1560,96* | *24975,36* | *24975,36* |
| **ИТОГО начальная(максимальная) цена.** | - |  |  |  | *24975,36* | *24975,36* |
| **Порядок формирования начальной(максимальной) цены договора.** | Начальная (максимальная) цена договора включает накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи. | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2. Требования к услугам.** | | |
| *Оказание услуг по проведению индивидуального дозиметрического контроля персонала группы "А"* | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | - ФЗ «О радиационной безопасности», №3-ФЗ;  - Федеральный закон "Об использовании атомной энергии" от 21.11.1995 N 170-ФЗ;  - СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»;  - СанПиН 2.6.1.3288-15 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении позитронной эмиссионной томографии"  -НРБ 99/2009 «Нормы радиационной безопасности»;  - ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»; |
| Технические и функциональные характеристики услуги | 1. Дозиметр соответствует требованиям класса Ре(1,0 г/см2) по ГОСТ Р МЭК 1066-93.  2.Геометрические размеры дозиметра, мм, не более 62x25x14.  3.Масса дозиметра, г, не более 25.  4.Исполнение дозиметра каплезащитное и пыленепроницаемое для изделий климатического исполнений В1 по ГОСТ 15150-69. |
| Требования к Исполнителю услуги. | 1. Оказывать услуги ежеквартально в полном объеме в соответствии с нормативными документами.  2. Обеспечить персонал Заказчика индивидуальными дозиметрами типа ДТЛ-02 на основе LiF, активированного Mg и Ti.  3. Обеспечить индивидуальный дозиметрический контроль должностных лиц согласно п. 6.1. МУ 2.6.1. 3015-12.  4.Обработать дозиметры и оформить результаты индивидуальной дозиметрии в виде протокола в срок не позднее одного месяца со дня получения дозиметров.  5. Провести немедленную, в течение 24 часов, обработку дозиметров в случае возникновения аварии.  6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика в течение 10 дней все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг допущены отступления от условий договора, ухудшившие качество услуг.  7.Исполнитель направляет дозиметры Заказчику почтовой связью либо нарочно. Вместе с дозиметрами направляется Акт приёма-передачи дозиметров, подписанный Исполнителем. |
| Требования к качеству услуги | МУ 2.6.1.2118-06 «Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. Персонал медицинских учреждений». |
| **3. Требования к результатам:**  Исполнитель должен представить заказчику ежеквартальный комплект индивидуальных дозиметров, а также ежеквартальный отчет на основании показаний дозиметров. | | |
| **4. Место, условия и порядок оказания услуг.** | | |
| Место оказания услуг | Оказание услуг осуществляется по адресу места нахождения Исполнителя. | |
| Сроки оказания услуг. | с 01.01.2022 по 31.12.2022г. ежеквартально.  Услуга оказывается ежеквартально на основании заявки Заказчика, оформленной в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» версия 2.0.Срок исполнения заявки не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с момента передачи Заказчиком дозиметров Исполнителю для проведения дозиметрического контроля. | |
| **5. Форма, сроки и порядок оплаты.** | | |
| Форма оплаты, сроки, порядок оплаты. | Оплата Услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных услуг, на основании счета (с указанием номера, даты и предмета Договора) выставленного Исполнителем. | |
| **6. Разрешительная документация на оказание услуг.** | | |
| *ЛИЦЕНЗИЯ*  *АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ* | | |